物联网呼吸康复系统功能及技术要求
一、主要作用
物联网呼吸康复运动系统主要用于呼吸功能障碍住院患者、慢性呼吸疾病患者、肢体障碍患者的系统评估及个性化康复处方开具，用床旁上下肢训练设备及呼吸肌锻炼设备进行四肢肌力和关节活动度的康复训练、呼吸肌力锻炼，实现患者康复状况跟踪、康复数据管理，实现患者的全程康复管理，让患者通过综合评估、康复处方、康复训练、动态追踪、数据管理，实现患者的闭环服务。
二、适应症及病患人群
慢阻肺、哮喘、肺气肿、肺动脉高压、间质性肺疾病、血管硬化、血透析患者、昏迷患者（植物人）、骨科关节置换患者，脊柱瘫痪患者、四肢瘫痪患者、帕金森患者、中风后遗症早期、脑瘫、截瘫消化系统疾病患者、心肺功能不全患者、长期卧床的患者等。
3、 功能描述
1. 可用mMRC、CAT、圣·乔治呼吸问卷（SGRQ）、汉密尔顿抑郁量表（HAMD）、汉密尔顿焦虑量表（HAMA）、改良长谷川痴呆量表(HDS)、MRC、ADL、营养风险筛查（NRS2002）、匹兹堡睡眠评估量表等各量表进行综合评估；
2. 可对患者开立个性化的康复锻炼处方，康复处方可在患者手机端实现远程查阅；
3. 医生端可跟踪患者康复过程的锻炼情况及历史数据；
4. 支持医生远程调整康复处方；
5. 支持连接床边四肢训练设备、呼吸肌锻炼设备、智能心率血氧监测仪等，以蓝牙或wifi信号将相关检测数据及康复数据传到云平台进行管理；
6. 可对康复中常用的关键监测指标如心率、血氧、呼吸肌力量等进行预警提醒设置；
四、技术特点
1. 支持技术扩展，可对接医联体呼吸康复平台；
2. 支持远程查看患者康复完成情况，并能跟踪康复数据历史；
3. 患者端具备智能语音提示、自动播报语音引导；
4. 可开具康复运动处方及用药处方；
5. 训练数据同步反馈；
6. 患者端能实现情景互动；
7. 患者端可连接床旁肢体训练设备、呼吸肌训练仪、智能心率血氧监测仪等，数据通过WiFi、蓝牙能够上传云端服务器。
