自助报告机技术参数

产品配置
	 产品配置
	 规格说明

	 外形结构
	 全钢1.5mm模具制造，表面金属烤漆，独立电源管理，多媒体音响功放，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电

	 电源
	 工作功耗：200W~300W 待机功耗：120W~180W

	 外形尺寸
	 550*585*1632

	 主机
	 CPU双核≥3.3GHZ，内存≥4G，硬盘≥500G， USB≥8个，串口≥6个，自适应RJ45以太网口≥1个10/100/1000M，VGA端口≥1个，工业级ATX电源

	 显示尺寸
	友达17"液晶显示器

	 触摸屏
	汇冠红外防爆触摸屏；单点触摸≥5000万次；防暴性好，抗磨损；免维护，寿命长；抗光性能强

	 条码阅读器
	支持激光式二维条码扫描 多维条码扫描 扫描速度≥1650次/秒 阅读景深：2.5cm--28cm

	 读卡器
	 支持市民健康卡、社保卡(院方提供)

	激光彩色打印机
	 满足医院报告机打印需求，支持多纸盒不同标准介质尺寸：A4，B5(JIS)，A5，A6纸盒：250页 首页打印时间：少于6.5秒 彩色及黑白打印速度：
35ppm加配纸盒：520页(个) 最大容量：1290页


