厦门市海沧医院化粪池清理报价单

- 项目报价：

| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量（组） | 单价（每组每次元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池 |  |  | 8 |  |  |
| 合计 |  |  | （含税）大写人民币：壹万仟陆佰元整（¥ 元） |  |  |  |
|  |  | 服务起止时间： 年 月 日至 年 月 日，每年清理 次 |  |  |  |  |

严格遵守《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及省生态环境厅《医疗废物环境规范化管理指南》的要求，编制医疗机构化粪池清理方案；并在施工前、施工后，对化粪池、清理设备、清理出的淤泥进行消毒后交予院方后，交专业处置公司处理；每次清理出淤泥量进行统计。

二、服务内容包含：

1、使用固液分离式吸粪车对小区化粪池进行全面清理一次，吸出固化及漂浮物，在车中实

现固液分离，将固体垃圾打包后交予院方处置，排出液体，直至化粪池内无垃圾、无固体漂浮物、无

油污附着。

- 污水井清理：人工打捞漂浮物，将固体垃圾打包后交予院方处置

- 地下管道疏通：采用专业高压疏通设备（水压160公斤/平方厘米，水流130升/分钟）

对化粪池与污水井之间及污水井与污水井之间的所有管道进行全面清洁，彻底清理管道内壁结垢物。