水平衡测试服务内容

1、水平衡测试实施

（1）准备阶段

●收集资料：了解医院的基本情况，包括建筑规模、人员结构和规模、门诊规模、住院规模等，收集取水、排水资料，以及用水管理制度、用水计划等相关文件。

●现场核实：摸清院内供水管网走向、用水计量设施完善程度、用水设备设施和器具使用情况等。

●完善用水计量：根据平衡体系要求，对医院用水计量设施进行完善或改造（如需）。

●制定方案：分析用水体系状况，划分用水单元，对用水进行分类，选择测试方法，安排测试工作具体事宜。

测试阶段

对医院所有用水计量设施进行为期八天每天一次的抄表实测。

汇总阶段

将实测得到的水量数据按用水部门和用水类别进行汇总。

分析评价阶段

计算分析用水考核指标，对医院整体及内部各部门的用水合理性进行评价。同时，提出科学的具有可行性的节水改进建议措施。

2、依据《水平衡测试通则》（GB/T12452-2022）及厦门市节水办有关要求编制水平衡测试报告书。

3、医院水平衡测试报告书获得厦门市节水办组织的专家组现场考核验收通过，取得水平衡测试验收通过文件。

4、取得水平衡测试验收通过之日起三年内不限次数协助医院办理用水计划指标调整。

