技术和服务要求
项目总体要求
基本功能：搭建肺功能数据平台，实现肺功能仪、FENO及运动心肺接入HIS，实现数据采集与信息互通。
建立肺功能图形数据库，将肺功能中的通气、弥散、残气、体描、脉冲震荡等检查中的肺功能检查图形抽取存储。
建立肺功能参数数据库，将既往所有检查的原始数据清洗，按照病种、分型、严重程度进行分类存储；
具有图形标注功能，医生可对典型病例进行标注。
对肺功能报告重构，将既往所有肺功能检查生成包含图形及数据的图文报告，将既往数据生成患者趋势报告。
软件功能模块

用户管理功能

支持对使用用户的各种管理，如分配权限，审核，增删改查，可以根据业务分配相应的功能相应的科室实现权限最小化管理分配相应的功能模块，管理界面要简单简洁

检查登记预约功能

实现系统进行预约登记（根据平台的检查单等信息实现），医生可以对患者的基本信息等病史习惯进行相关修改和完善，预约检查等流程可以逆向，预约登记界面最好能调阅其他既往病历文图和检查检验报告的功能

报告管理

可以对报告进行标记，关联，查询，未审核报告等有提醒等功能，支持报告导出和报告相关数据统计。报告回退等操作支持提醒，报告模板医生可以自己定制能实现结构化管理，可以实现智能辅助诊断，危急值上报、对报告进行质控、点评等操作，

感控洗消日常管理

支持肺功能传感器消毒管理、房间消毒、药物配置、操作人操作时间等进行记录，后期出具查询备份导出，最好能实现视图化展示

支持患者信息智能录入减少出错、各种感控风险提醒；支持对患者进行问卷调查，可以实现模板化。对患者检查趋势分析

数据查询统计
支持对患者的检查数据等进行查询统计生成报表并可以导出
数据抽取管理
可以对数据进行抽取，并保证数据的完整性和安全性

肺功能既往数据清洗

可以实现对肺功能检查数据的清洗，去除脏乱数据，分析合并有用数据，并能生成趋势图等

数据安全性

数据下载导出需要有相关权限才能进行操作，需要对数据进行安全审查，对患者的数据进行导出有脱敏功能保障患者隐私不泄露

