
厦门市海沧医院

污水处理站设备更换清单                                  
1、 更换清单
	序号
	名称
	规格
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	集水井提升泵
	P=2.2kw，Q=0.4m3/min
	
	1台
	
	河见

	2
	潜水搅拌机
	QJB-0.85kw
	
	1台
	
	远蓝

	3
	MBR进水泵
	P=2.2kw，Q=0.4m3/min
	
	2台
	
	河见

	4
	自吸泵
	型号：LSG33-80-4P
流量：30吨/时 

功率：2.2千瓦 

扬程：10米 

吸程：4.5米 

材质：铸铁
	
	2台
	
	海源

	5
	辅材配件
	
	
	1项
	
	

	6
	运输交通
	
	
	1项
	
	

	7
	安装人工
	
	
	1项
	
	

	8
	合计
	
	
	
	
	


                                                 - 1 -

